	ИП ТУНГУСКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Цены указаны с НДС.

А также возможна продажа без НДС. 


	
	Дымоходы - сэндвич -трубы
	426072 г.Ижевск,  ул. 40 лет Победы , 130.               email:vintelyacia@yandex.ru Удмуртская Республика

Тел. 8-904-839-97-45,       

 8-904-275-93-29

ИНН 183503237929 

	 
	 
	 
	 
	с 01.01.2013

	Наименование
	Длина
	Материал
	Размер
	Цена

	
	мм
	
	
	руб, с НДС

	Сэндвич первый
	1000
	нерж./нерж.
	Ø110 / 180
	1505

	Сэндвич первый
	1000
	нерж./нерж.
	Ø115 / 180
	1540

	Сэндвич первый
	1000
	нерж./нерж.
	Ø120 / 180
	1575

	Сэндвич первый
	1000
	нерж./нерж.
	Ø130 / 200
	1610

	Сэндвич первый
	1000
	нерж./нерж.
	Ø140 / 210
	1680

	Сэндвич первый
	1000
	нерж./нерж.
	Ø150 / 220
	1715

	Сэндвич первый
	1000
	нерж./нерж.
	Ø160 / 220
	1820

	Сэндвич первый
	1000
	нерж./нерж.
	Ø180 / 250
	1890

	Сэндвич первый
	1000
	нерж./нерж.
	Ø200 / 270
	2100

	Сэндвич 1м. 
	1000
	нерж./оц.
	Ø80 / 140
	910

	Сэндвич 1м. 
	1000
	нерж./оц.
	Ø100 / 160
	960

	Сэндвич 1м.
	1000
	нерж./оц.
	Ø110 / 180
	1015

	Сэндвич 1м.
	1000
	нерж./оц.
	Ø115 / 180
	1050

	Сэндвич 1м.
	1000
	нерж./оц.
	Ø120 / 180
	1085

	Сэндвич 1м.
	1000
	нерж./оц.
	Ø130 / 200
	1120

	Сэндвич 1м.
	1000
	нерж./оц.
	Ø140 / 210
	1155

	Сэндвич 1м.
	1000
	нерж./оц.
	Ø150 / 220
	1225

	Сэндвич 1м.
	1000
	нерж./оц.
	Ø160 / 220
	1260

	Сэндвич 1м.
	1000
	нерж./оц.
	Ø180 / 250
	1330

	Сэндвич 1м.
	1000
	нерж./оц.
	Ø200 / 270
	1470

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./оц.
	Ø80 / 140
	455

	Сэндвич 0,5 м. 
	500
	нерж./оц.
	Ø100 / 160
	480

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./оц.
	Ø110 / 180
	530

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./оц.
	Ø115 / 180
	560

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./оц.
	Ø120 / 180
	595

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./оц.
	Ø130 / 200
	630

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./оц.
	Ø140 / 210
	665

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./оц.
	Ø150 / 220
	700

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./оц.
	Ø160 / 220
	735

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./оц.
	Ø180 / 250
	770

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./оц.
	Ø200 / 270
	840

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./нерж. 
	Ø110 / 180
	785

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./нерж. 
	Ø115 / 180
	805

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./нерж. 
	Ø120 / 180
	840

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./нерж. 
	Ø130 / 200
	875

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./нерж. 
	Ø140 / 210
	910

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./нерж. 
	Ø150 / 220
	945

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./нерж. 
	Ø160 / 220
	980

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./нерж. 
	Ø180 / 250
	1050

	Сэндвич 0,5 м.
	500
	нерж./нерж. 
	Ø200 / 270
	1155

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./оц.
	Ø110 / 180
	825

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./оц.
	Ø115 / 180
	880

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./оц.
	Ø120 / 180
	935

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./оц.
	Ø130 / 200
	990

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./оц.
	Ø140 / 210
	1045

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./оц.
	Ø150 / 220
	1100

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./оц.
	Ø160 / 220
	1155

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./оц.
	Ø180 / 250
	1320

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./оц.
	Ø200 / 270
	1595

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./нерж. 
	Ø110 / 180
	1125

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./нерж. 
	Ø115 / 180
	1150

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./нерж. 
	Ø120 / 180
	1200

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./нерж. 
	Ø130 / 200
	1275

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./нерж. 
	Ø140 / 210
	1325

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./нерж. 
	Ø150 / 220
	1375

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./нерж. 
	Ø160 / 220
	1475

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./нерж. 
	Ø180 / 250
	1575

	Сэндвич-отвод 450
	 
	нерж./нерж. 
	Ø200 / 270
	1800

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./оц.
	Ø110 / 180
	1020

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./оц.
	Ø115 / 180
	1045

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./оц.
	Ø120 / 180
	1100

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./оц.
	Ø130 / 200
	1180

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./оц.
	Ø140 / 210
	1210

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./оц.
	Ø150 / 220
	1265

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./оц.
	Ø160 / 220
	1430

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./оц.
	Ø180 / 250
	1485

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./оц.
	Ø200 / 270
	1790

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./нерж. 
	Ø110 / 180
	1275

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./нерж. 
	Ø115 / 180
	1300

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./нерж. 
	Ø120 / 180
	1350

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./нерж. 
	Ø130 / 200
	1425

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./нерж. 
	Ø140 / 210
	1475

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./нерж. 
	Ø150 / 220
	1525

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./нерж. 
	Ø160 / 220
	1575

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./нерж. 
	Ø180 / 250
	1650

	Сэндвич-отвод 900
	 
	нерж./нерж.
	Ø200 / 270
	1975

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./оц.
	Ø110 / 180
	1400

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./оц.
	Ø115 / 180
	1460

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./оц.
	Ø120 / 180
	1510

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./оц.
	Ø130 / 200
	1620

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./оц.
	Ø140 / 210
	1680

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./оц.
	Ø150 / 220
	1730

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./оц.
	Ø160 / 220
	1815

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./оц.
	Ø180 / 250
	1870

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./оц.
	Ø200 / 270
	2200

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./нерж. 
	Ø110 / 180
	1760

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./нерж. 
	Ø115 / 180
	1815

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./нерж. 
	Ø120 / 180
	1870

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./нерж. 
	Ø130 / 200
	1980

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./нерж. 
	Ø140 / 210
	2035

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./нерж. 
	Ø150 / 220
	2090

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./нерж. 
	Ø160 / 220
	2145

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./нерж. 
	Ø180 / 250
	2230

	Сэндвич-тройник
	 
	нерж./нерж. 
	Ø200 / 270
	2585

	Заглушка проходная
	 
	нерж.
	Ø110,115,120 / 180
	250

	Заглушка проходная
	 
	нерж.
	Ø130,140 / 200
	275

	Заглушка проходная
	 
	нерж.
	Ø150 / 220
	325

	Заглушка проходная
	 
	нерж.
	Ø160 / 220
	330

	Заглушка проходная
	 
	нерж.
	Ø180,200 / 270
	360

	Заглушка проходная
	 
	нерж./нерж. 
	Ø110,115,120 / 180
	275

	Заглушка проходная
	 
	нерж./нерж. 
	Ø130,140 / 200
	325

	Заглушка проходная
	 
	нерж./нерж. 
	Ø150 / 220
	360

	Заглушка проходная
	 
	нерж./нерж. 
	Ø160 / 220
	380

	Заглушка проходная
	 
	нерж./нерж.
	Ø180,200 / 270
	385

	Зонт на сэндвич
	 
	нерж.
	Ø110,115,120 / 180
	375

	Зонт на сэндвич
	 
	нерж.
	Ø130,140 / 200
	400

	Зонт на сэндвич
	 
	нерж.
	Ø150,160 / 220
	450

	Зонт на сэндвич
	 
	нерж.
	Ø180,200 / 270
	500

	Зонт-оголовок
	 
	нерж.
	Ø110 / 180
	630

	Зонт-оголовок
	 
	нерж.
	Ø115 / 180
	650

	Зонт-оголовок
	 
	нерж.
	Ø120 / 180
	660

	Зонт-оголовок
	 
	нерж.
	Ø130 / 200
	670

	Зонт-оголовок
	 
	нерж.
	Ø140 / 200
	690

	Зонт-оголовок
	 
	нерж.
	Ø150 / 220
	715

	Зонт-оголовок
	 
	нерж.
	Ø160 / 220
	725

	Зонт-оголовок
	 
	нерж.
	Ø180 / 270
	740

	Зонт-оголовок
	 
	нерж.
	Ø200 / 270
	770

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø80 / 140
	980

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø100 / 160
	1015

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø110 / 180
	1050

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø115 / 180
	1085

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø120 / 180
	1120

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø130 / 190
	1155

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø140 / 200
	1190

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø150 / 210
	1225

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø160 / 220
	1260

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø180 / 240
	1365

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø200 / 260
	1470

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø250 / 310
	1750

	Опора монтажная 
	 
	
	Ø300 / 360
	1960

	Площадка монтажная 
	 
	
	Ø80 / 140
	805

	Площадка монтажная 
	 
	
	Ø100 / 160
	840

	Площадка монтажная 
	 
	
	Ø110 / 180
	875

	Площадка монтажная 
	 
	
	Ø115 / 180
	910

	Площадка монтажная 
	 
	
	Ø120 / 180
	945

	Площадка монтажная 
	 
	
	Ø130 / 190
	980

	Площадка монтажная 
	 
	
	Ø140 / 200
	1015

	Площадка монтажная 
	 
	
	Ø150 / 210
	1050

	Площадка монтажная 
	 
	
	Ø160 / 220
	1085

	Площадка монтажная 
	 
	
	Ø180 / 240
	1155

	Площадка монтажная 
	 
	
	Ø200 / 260
	1225

	Площадка монтажная 
	 
	
	Ø250 / 310
	1505

	Площадка монтажная
	 
	
	Ø300 / 360
	1680


Ваша скидка 2% на сумму покупки 30000 (руб)
Ваша скидка 4% на сумму покупки 60000 (руб)
Ваша скидка 6% на сумму покупки 90000 (руб)
Цены указаны с НДС.

А также возможна продажа без НДС. 
